## Specyfikacja PL
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5
|  |  | Lp. | Wartość / Opis
|  |  | 1 | Przeznaczenie: Bioimpedancyjna spektroskopia (BIS) do szybkiego, nieinwazyjnego pomiaru zawartości płynów ciała (wczesne wykrywanie obrzęku limfatycznego, monitorowanie pacjentów z niewydolnością serca) | tak
|  |  | 2 | Zakres częstotliwości pomiaru: 3 kHz – 1000 kHz (256 punktów pomiarowych) | tak
|  |  | 3 | Czas badania: Około 30 sekund | tak
|  |  | 4 | Wszystkie dane są dostępne zarówno na tablecie z aplikacją SOZOapp, jak i w chmurze poprzez portal MySOZO | tak
|  | otrzymywane parametry: | 5 | TBW (Total Body Water) – Całkowita zawartość wody w organizmie | tak
|  |  | 6 | ECF (Extracellular Fluid) – Płyn zewnątrzkomórkowy | tak
|  |  | 7 | ICF (Intracellular Fluid) – Płyn wewnątrzkomórkowy | tak
|  |  | 8 | ECF/TBW (%) – Procentowy udział płynu zewnątrzkomórkowego w całkowitej wodzie ciała | tak
|  |  | 9 | ICF/TBW (%) – Procentowy udział płynu wewnątrzkomórkowego w całkowitej wodzie ciała | tak
|  |  | 10 | Hy-Dex® (Hydration Index) – Indeks nawodnienia porównujący stan nawodnienia pacjenta do populacji referencyjnej | tak
|  |  | 11 | HF-Dex™ – Monitorowanie płynów u pacjentów z niewydolnością serca | tak
|  |  | 12 | FM (Fat Mass) – Masa tłuszczowa | tak
|  |  | 13 | FFM (Fat-Free Mass) – Masa beztłuszczowa | tak
|  |  | 14 | SMM (Skeletal Muscle Mass) – Masa mięśni szkieletowych | tak
|  |  | 15 | ATM (Active Tissue Mass) – Masa aktywnej tkanki | tak
|  |  | 16 | ECM (Extracellular Mass) – Masa zewnątrzkomórkowa | tak
|  |  | 17 | BMR (Basal Metabolic Rate) – Podstawowa przemiana materii (w kcal/dzień) | tak
|  |  | 18 | BMI (Body Mass Index) – Wskaźnik masy ciała | tak
|  |  | 19 | Dry Lean Mass – Masa beztłuszczowa bez wody (białka i minerały) | tak
|  |  | 20 | L-Dex® – Indeks limfatyczny do oceny ryzyka obrzęku limfatycznego | tak
|  |  | 21 | Phase Angle (Φ) – Kąt fazowy, wskaźnik integralności błon komórkowych | tak
|  |  | 22 | R (Resistance) – Rezystancja | tak
|  |  | 23 | Xc (Reactance) – Reaktancja | tak
|  |  | 24 | Z (Impedance) – Impedancja | tak
|  |  | 25 | Wykres Cole’a (Cole plot) – Graficzna prezentacja danych impedancyjnych | tak
|  |  | 26 | Historia pomiarów i trendy – Monitorowanie zmian w czasie | tak
|  |  | 28 | L-Dex® – Do wczesnego wykrywania obrzęku limfatycznego | tak
|  |  | 29 | HF-Dex™ – Dla pacjentów z niewydolnością serca | tak
|  |  | 30 | 8 elektrod ze stali nierdzewnej | tak
|  |  | 31 | Maksymalna nośność użytkownika: 170 kg w pozycji stojącej; 340 kg w pozycji siedzącej | tak
|  |  | 32 | Waga urządzenia SOZO bez statywu: 4,5 kg | tak
|  |  | 33 | Waga stojaka wspierającego (SOZOsupport Stand): 11,6 kg | tak
|  |  | 34 | Wymiary urządzenia wraz ze stojakiem: 129,8 × 44,5 × 64,8 cm | tak
|  |  | 35 | Wyświetlacz SOZO: 33,0 x 17,3 x 7,4 cm Platforma SOZO: 44,2 x 32,3 x 5,6 cm Stojak SOZO z podstawkami: 44,5 x 46,7 x 105,4 cm | tak
|  |  | 36 | w zestawie tablet: Samsung Galaxy Tab A (modele SM-T510/SM-T580), łączność Bluetooth | tak
|  |  | 37 | urządzenie medyczne, FDA-cleared (urządzenie dopuszczone przez FDA do klinicznej oceny obrzęku limfatycznego); zgodność elektromagnetyczna (EMC) wg normy IEC 60601-1-2 i IEC 60601-1-11 | tak
|  |  | 38 | okres gwarancji: 2 lata
|  |  | 39 | Dostawa, instalacja i szkolenie w cenie | tak
|  |  | 40 | Wersja anglojęzyczna urządzenia i raportów | tak

## SOZO Parameters (EN)
No. | Parameter | Description
1 | Intended Use | Bioimpedance Spectroscopy (BIS) for body fluid monitoring, lymphedema detection, and body composition analysis
2 | Measurement Frequency Range | 3 kHz – 1000 kHz (256 frequencies)
3 | Scan Duration | Approximately 30 seconds
4 | Data Access | Data available on tablet (SOZOapp) and cloud portal (MySOZO)
5 | Total Body Water (TBW) | Total amount of water in the body (liters), also available as a % of weight
6 | Extracellular Fluid (ECF) | Fluid outside the cells (liters)
7 | Intracellular Fluid (ICF) | Fluid inside the cells (liters)
8 | ECF/TBW (%) | Percentage of extracellular fluid relative to total body water
9 | ICF/TBW (%) | Percentage of intracellular fluid relative to total body water
10 | Hy-Dex® | Hydration index compared to a reference population
11 | HF-Dex® | Fluid monitoring for heart failure patients
12 | Fat Mass (FM) | Total fat mass in the body
13 | Fat-Free Mass (FFM) | Total lean body mass (excluding fat)
14 | Skeletal Muscle Mass (SMM) | Mass of skeletal muscle tissue
15 | Active Tissue Mass (ATM) | Mass of metabolically active tissue
16 | Extracellular Mass (ECM) | Mass of extracellular tissue components
17 | Basal Metabolic Rate (BMR) | Energy expenditure at rest (kcal/day)
18 | Body Mass Index (BMI) | Weight-to-height ratio
19 | Dry Lean Mass | Lean mass excluding water (protein and minerals)
20 | L-Dex® Index | Lymphedema index used for early detection of fluid asymmetry
21 | Phase Angle | Indicator of cell membrane integrity
22 | Resistance (R) | Opposition to electrical current
23 | Reactance (Xc) | Cell membrane capacitance measure
24 | Impedance (Z) | Total opposition to current flow
25 | Cole Plot | Graphical impedance representation (resistance vs. reactance)
26 | Measurement History and Trends | Tracking of fluid and composition changes over time
28 | L-Dex® Module | Early detection of lymphedema
29 | HF-Dex® Module | Heart failure fluid index
30 | Electrodes | 8 stainless steel electrodes
31 | Max User Weight | 170 kg (standing); 340 kg (sitting)
32 | Device Weight | 4.5 kg (without stand)
33 | Support Stand Weight | 11.6 kg
34 | System Dimensions | 129.8 × 44.5 × 64.8 cm (with stand)
35 | Display and Platform | Tablet-based interface (e.g., Samsung Galaxy Tab A)
36 | Included Tablet | Samsung Galaxy Tab A (model SM-T290) or equivalent
37 | Regulatory Status | FDA-cleared, IEC 60601 certified
38 | Warranty | 2 years minimum
39 | Delivery, Installation, Training | Included with system purchase